附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能测试系统 | 功能需求： - 1、国产肺功能测试系统（弥散残气肺）1套，适用于≥4岁儿童或成人的肺功能测试（含通气功能和弥散残气功能）; - 2、标配肺通气功能（具备 SVC 、 FVC 、 MVV 、 MV 模块）、支气管舒张试验、弥散残气功能测试模块和气道阻力等功能，可升级支气管激发试验模块等模块； - 3、传感器：双向压差式或涡轮式传感器；4、传感器手柄具有恒温电加热系统；5、仪器具备容积及流速定标功能，配原厂3L定标桶1套，能提供 ABCDE 五级质控评级报告； | 1套 | 45万 | 国产 |