附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | 设备功能需求： - 1、具有多种输液模式可选 - 2、具有毫升、滴数转换功能 - 3、具有多种报警功能：如预置量报警、滴完报警、空气报警、阻塞报警等 - 4、支持开放性耗材：各型号普通输液器等。 | 国产 |