### 安庆市立医院                   设备预采购项目

报

名

材

料

联系人：

联系电话：

报名公司：

日期：

### 真实性承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                预采购项目的投报；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投报或者以其他方式弄虚作假；

四、不与其他投报人相互串通投报报价，不排挤其他投报人的公平竞争、损害预采购人的合法权益；

五、不与预采购单位或其他投报人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、保证企业及所属相关人员在本次投报中无行贿等犯罪行为；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投报公司（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

目  录

1、报名公司资质

2、所投产品厂家资质

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价（报价相关参考依据）。

4、产品优势

5、产品彩页及相关介绍（技术白皮书）

备注：

1、请严格按本目录顺序及相关要求的格式填写；

2、报名材料正本须按PDF格式提供（须加盖公章）；

3、为便于编辑，报名材料须另提供一份同内容的word文档（无需加盖公章）；参数须严格按<所供设备名称、品牌、型号、参数及报价表格填写>

4、不按要求提交材料的，视为无效报名。

1、报名公司资质：（公司资质证照等）

2、所投产品厂家资质：（医疗器械产品注册证、资质证照等）

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价。（请按此表格填写）

| 品牌 | 设备产品名称 |  | 规格/型号 | 参数 | 报价 （单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 耗材产品名称 | 耗材 属性 | 规格/型号 | 参数 | 报价 （单价） |

必填项：（如有，须加盖公章）

1．机架系统：

1.1、★悬吊式C型臂机架

1.2、 旋转和滑动轴个数≥      轴

1.3、机架多位置预设，存储位置≥     种

1.4、是□否□具有床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动

1.5、C 臂机架是□否□可延导管床头侧，即垂直于导管床的方向横向移动，

移动范围≥     cm

1.6、C 臂机架是□否□可延导管床纵向移动，移动范围≥     cm

1.7、C 臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO≥      °/秒

1.8、CRA≥     °

1.9、CAU≥     °

1.10、RAO≥     °

1.11、LAO≥     °

1.12、SID 范围可调:最小范围≤     cm。

1.13、SID 范围可调:最大范围≥     cm。

1.14、C 臂弧深≥     cm。

1.15、机架是□否□可移动至抢救位,即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗.

1.16、准直器和平板探测器是□否□具备自动跟踪旋转技术，无论 C 臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器是□否□始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转（如有类似技术，请表述）

2、导管床：

2.1、是□否□碳纤维浮动床面（如有类似技术，请表述）

2.2、床长 ≥     cm（不含延长板的长度）

2.3、床宽≥     cm

2.4、床的最大病人承重≥     KG +     KG（CPR）

2.5、床的最大物理承重≥     KG

2.6、床的纵向运动范围 ≥     cm。

2.7、床面的垂直升降范围≥     cm

2.8、导管床面最低高度≤     cm

2.9、床面可旋转角度≥      度。

2.10、床面的横向运动范围≥±     cm。

2.11、是□否□具有导管床手臂支架，是□否□具有床垫，是□否□具有输液支架

3、床旁控制系统

3.1、检查床旁是□否□具有具备液晶触摸屏或多功能控制系统或同时具备液晶触摸屏和多功能控制系统，请明确（如有类似技术，请表述）

3.2、是□否□具备可置于导管床三边，控制模块数量≥     个，满足不同临床操作需求

3.3、是□否□具备抬头显示功能

4、X线高压发生器装置：

4.1、发生器功率≥     KW

4.2、最大管电流支持≥     mA

4.3、最小管电流≤     mA

4.4、高频逆变频率≥     KHz

4.5、最小管电压≤     kv

4.6、最大管电压≥     kv

4.7、最短曝光时间≤     ms

4.8、是□否□无需测试曝光进行自动曝光控制

4.9、球管和高压发生器是□否□同一品牌（如不是，请表述）

5、X线球管：

5.1、球管阳极是□否□连续高速旋转，转速≥     转/分，是□否□包括透视及采集

5.2、阳极热容量≥     MHU

5.3、管套热容量≥     MHU

5.4、阳极最大散热功率≥     W

5.5、球管是□否□带有防碰撞保护装置

5.6、球管采用        冷却方式，（比如油冷+水冷或直接油冷等，请表述）

5.7、球管采用        技术（比如液态金属轴承等，请表述）

5.8、曝光自动调节参数≥    项

5.9、球管内金属铜滤片单片最小厚度 ≤    mm，单片最大厚度≥    mm

5.10、自动实时调节铜滤片≥     档

5.11、球管焦点≥     个

5.12、最小焦点≤    mm

5.13、最小焦点功率≥    KW

5.14、中焦点≤    mm

5.15、中焦点功率≥    KW

5.16、最大焦点≥    mm

5.17、最大焦点功率≥    KW

5.18、最大透视电流≥    mA

6、数字化平板探测器

6.1、采用         平板探测器技术（比如碘化铯非晶硅数字化等，请表述）

6.2、平板有效探测面积≤    cm x     cm

6.3、平板检测器光子转换效率≥      %DQE

6.4、平板像素尺寸≤     μm

6.5、平板是□否□带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制（如有类似技术，请表述）

6.6、系统采集：≥     x      矩阵

6.7、视野≥       视野，动态灰阶≥     bit

6.8、平板可≥±    度旋转，是□否□可在任意位置停止

6.9、平板内是□否□具备一键可抽取滤线栅

6.10、平板探测器是□否□无需独立水冷装置

6.11、平板分辨率≥     LP/mm

7、 图像采集系统：

7.1、DSA 采集、处理、存储≥     种帧率

7.2、采集速率：     -   帧/秒

7.3、心脏采集、处理、存储≥     种帧率

7.4、心脏采集速率：   -   帧/秒

7.5、数字脉冲透视：   -   帧/秒

7.6、数字脉冲透视≥   档

7.7、允许存储连续透视图像≥    幅

7.8、最大透视图像储存时间≥   s

7.9、床旁可直接选择透视剂量≥    档，最小档 ≤    伦琴/分钟

7.10、是□否□具备路径图功能，造影剂是□否□自动峰值保持

7.11、是□否□具备减影叠加功能

7.12、是□否□具有自动位置匹配功能，使机架自动返回至参考屏图像的最佳位置

8、图像显示系统：

8.1、手术室提供≥    英寸医用彩色显示器≥    台

8.2、手术室医用显示器分辨率≥     x

8.3、控制室提供≥     英寸医用彩色显示器≥     台

8.4、手术室图像观察视角≥    °，控制室图像观察视角≥     °

8.5、显示器吊架是□否□可置于床旁三侧，任意位置悬停，旋转范围≥     °

9、图像存储及图像分析系统：

9.1、硬盘图像存储量       矩阵≥      幅      矩阵≥        幅

9.2、主机硬盘图像是□否□可存储在 CD/DVD 光盘上，同时 CD/DVD 光盘上的图像是□否□可回传至主机硬盘（如有类似技术，请表述）

9.3、是□否□具备自动回放采集序列

9.4、是□否□具备回放序列的速度及方向可调

9.5 、是□否□具备可进行减影及非减影同步显示

9.6、后处理功能包括：                                              （比如：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、 附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等请尽量详细）

10、实时旋转DSA：

10.1、为方便神经及外周血管介入，机架是□否□可在头位及侧位进行旋转采集

10.2、头位机架旋转采集最快速度≥    度/秒

10.3、侧位机架旋转采集最快速度≥    度/秒

10.4、侧位机架旋转采集范围≥     度

10.5、最快采集速率≥    帧/秒

11、三维图像后处理工作站：

11.1、是□否□具备原厂独立的三维重建后处理工作站（原厂：报名设备品牌同生厂商）

11.2、具有     位及以上嵌入式操作系统

11.3、处理器单核心主频≥    GHz

11.4、处理器核心数 ≥    核

11.5、内存≥    GB

11.6、提供≥    TB SSD 硬盘

11.7、提供≥    英寸的显示器，具有≥     x      的显示器分辨率

12.提供原厂高级后处理软件：

12.1、是□否□具有双血管融合功能

12.2、是□否□具备左心室分析软件

12.2.1、如具备左心室分析软件，是□否□可测量舒张末期、是□否□可测量收缩末期容积、是□否□可测量射血分数、是□否□可测量心输出量与导管定标

12.3、是□否□具备血管定量分析软件

12.4、是□否□具备具备支架精显功能

12.5、是□否□具备支持图像的三维双容积重建功能，支持显示 VR 图像、MPR 图等

12.6、是□否□具备具备虚拟内窥镜功能

12.7、是□否□具备具备 3D 血管狭窄分析功能

13.、血管机类 CT 成像功能：

13.1 、是□否□具备原厂类 CT 技术（原厂：报名设备品牌同生厂商）

13.1.1、如具备能原厂类 CT 技术，是□否□完成 CT 断层图像重建和显示（原厂：报名设备品牌同生厂商）

13.2、机架旋转角度≥     度

13.3、 重建矩阵可选：    ×     、     ×     （如有更多选择，请添加）

13.4、最短传输及重建时间≤     秒（≤     s 即时重建）

13.5、类CT密度分辨率≤    Hu

13.6、是□否□可实现 CT 图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系

13.7、重建三维影像和多断面影像的解析度可选：   ×   ×    、   ×   ×     （如有更多选择，请添加）

13.8、是□否□具备金属伪影去除技术

13.9、是□否□具备运动伪影去除技术

14、具备冠脉多轴联动记录采集功能:

14.1、旋转速度≥   度/秒，是□否□可以按照体位顺序，可选左冠或右冠扫描，左冠全景采集≥   个轨迹点，右冠全景采集≥   个轨迹点

15、具备下肢步进及自动拼接功能:

15.1、是□否□具备采用步进式采集方式，帧频可在    -   帧 /秒中选择，帧率≥   种

15.2下肢步进记录采集图像矩阵≥   x   ，以得到高清晰度下肢血管图像

16、具备角度回传功能:

16.1、是□否□能够将在后处理工作站上重建后的 VR 图像，经过旋转选定的观察病变位置的最佳角度信息回传至主机，达到三维图像在主机端的所见即所得（如有类似技术，请表述）

17、具备介入手术实时导航功能：

17.1、是□否□支持实时指导介入穿刺、肿瘤栓塞

17.2、是□否□支持动态透视图像实时标注

17.3、是□否□支持支架释放位置、关键分叉血管标注

18.射线剂量防护技术：

18.1、是□否□支持具备最高端低剂量成像平台，是□否□支持提供权威低剂量认证报告，请提供所提供的平台优势对比。（如IGS AutoRight 平台、Clarity IQ 平台、OPTIQ 平台、IDM平台、uVera Dose 平台或同等档次平台并注明）。

18.2、无射线限束器调整：是□否□支持将辐射区域限制于感兴趣区（器官），避免非目标区域曝光

18.3、是□否□具备零射线患者定位功能

18.4、是□否□具备剂量实时监测显示功能：可实时监测病人皮肤表面 X 线吸收剂量，实时获取 X 射线在病人皮肤表面的虚拟投照路径，以及相应的皮肤表面峰值 X 射线吸收剂量信息。

18.5、是□否□具有抑制呼吸、心跳等因素形成的伪影的专用采集协议

18.6、在 DR 和 DSA 模式下，支持    K 图像采集，分辨率≥   x

18.7、采用        曝光技术，（如脉冲曝光、脉冲曝光等），相同时间内降低更多辐射剂量

18.8、具备       档透视模式

18.9、针对不同的器官程序，是□否□具备设置不同累计剂量阈值，当达到阈值时，系统是□否□具备发出脉冲声响报警

18.10、曝光脚踏开关是□否□具备低剂量采集专用踏板

18.11、在急诊情况下，是□否□具备最快速的进入系统内，无需输入患者信息即可实施检查

18.12、是□否□具备器官程序图形化选择功能

18.13、是□否□具备人性化的中文用户界面

19、附件：

19.1、是□否□具备整个系统的升级能力

19.2、是□否□具备双向对讲系统

19.3、是□否□具备图像处理操作面板

19.4、是□否□具备悬吊式射线防护屏、床旁射线防护帘

19.5、是□否□具备悬吊式手术灯

19.6、是□否□具备中文操作界面、中文操作手册

20、是□否□支持数据接口全部免费开放，与采购人的信息系统及高压注射器接口兼容。

20、是□否□具备剪影和路途分屏显示

★1、报价请提供相应的价格依据（相关佐证合同）

★2、上述设备如有耗材，请在表格中填写

★3、耗材属性：是专机专用或开放性，请列出

★报价相关参考依据：（其他医院成交价格）

| 品牌 | 产品名称 | 规格/型号 | 其他医院成交价格（须填写日期，医院、价格） |
| --- | --- | --- | --- |

相关扫描件：

4、产品优势

| 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 | 产品优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、产品彩页及相关介绍

5.1、产品性能介绍（彩页）

5.2、技术白皮书（加盖公章）

5.3、主要同类品牌核心技术指标对比表

| 报名产品（品牌、型号） | 其他家产品一（品牌、型号） | 其他家产品二（品牌、型号） |
| --- | --- | --- |

报名公司：                  （盖章）

报 名 人：

日   期：