### 安庆市立医院                   设备预采购项目

报

名

材

料

联系人：

联系电话：

报名公司：

日期：

### 真实性承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                预采购项目的投报；

二、所提交的所有材料都是真实、准确、完整、有效、合法的，无任何虚假、夸大或隐瞒。如有不实，自愿承担由此产生的一切后果。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投报或者以其他方式弄虚作假；

四、不与其他投报人相互串通投报报价，不排挤其他投报人的公平竞争、损害预采购人的合法权益；

五、不与预采购单位或其他投报人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、保证企业及所属相关人员在本次投报中无行贿等犯罪行为；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，给采购人造成损失的，依法承担相关法律责任。

投报公司（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

目  录

1、报名公司资质

2、所投产品厂家资质

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价（报价相关参考依据）。

4、产品优势

5、产品彩页及相关介绍（技术白皮书）

备注：

1、请严格按本目录顺序及相关要求的格式填写；

2、报名材料正本须按PDF格式提供（须加盖公章）；

3、为便于编辑，报名材料须另提供一份同内容的word文档（无需加盖公章）；参数须严格按<所供设备名称、品牌、型号、参数及报价表格填写>

4、不按要求提交材料的，视为无效报名。

1、报名公司资质：（公司资质证照等）

2、所投产品厂家资质：（医疗器械产品注册证、资质证照等）

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价。（请按此表格填写）

| 品牌 | 设备产品名称 |  | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 耗材产品名称 | 耗材 属性 | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |

必填项：（如有，须加盖公章）

# 1.腰椎穿刺模型

- 模型腰部组织结构是¨否¨准确：是¨否¨有完整的1～5腰椎；椎体、椎弓板、棘突、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突是¨否¨可真实触知（若没有，请用删除线表示。如：骶骨）；

- 是¨否¨可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞（若不可行，请用删除线表示。如：腰麻）；

- 除常规的腰椎穿刺训练外，模型骶骨部位是¨否¨有穿刺孔，是¨否¨可行骶管穿刺麻醉训练；

- 腰椎穿刺是¨否¨模拟真实：是¨否¨带有明显的落空感（如有，请表述）；

- 是¨否¨具备3D交互训练及教学系统：涵盖该模型训练项目通用知识点学习、3D交互训练、教学重点内容及病例临床思维训练及考核功能；

- 是¨否¨具备高清教学指导视频。

# 2.胸腔（背部）穿刺训练模型

- 模型是¨否¨体表标志明显且解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸；

- 叩诊双侧背部是¨否¨可以获实音处确定穿刺部位；

- 以下部位是¨否¨均可实施胸腔穿刺：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线。（若没有，请用删除线表示。如：[双侧]肩胛下角线）；

- 是¨否¨可反复进行练习，皮肤、穿刺囊是¨否¨可更换；

- 是¨否¨具备3D交互训练及教学系统：涵盖该模型训练项目通用知识点学习、3D交互训练、教学重点内容及病例临床思维训练及考核功能；

- 是¨否¨具备高清教学指导视频。

# 3.腹腔穿刺训练模型

- 模型是¨否¨为模拟成年人半身躯干， 解剖结构是¨否¨明显，是¨否¨有回缩能力，外观形象是¨否¨逼真；

- 穿刺是¨否¨有明显落空感，是¨否¨可抽出相应操作部位积液；穿刺针眼是¨否¨明显，穿刺模块是¨否¨可更换；

- 腹腔穿刺术：

- 3.1下腹部正中旁是¨否¨有穿刺点：穿刺点位于             ；

- 3.2左右下腹部是¨否¨有穿刺点：穿刺点位于               ；

- 3.3侧卧位是¨否¨有穿刺点：穿刺点位于                   ；

- 双侧骨髓是¨否¨可以做穿刺术；

- 膀胱是¨否¨可以做穿刺术；

- 是¨否¨具备3D交互训练及教学系统：涵盖该模型训练项目通用知识点学习、3D交互训练、教学重点内容及病例临床思维训练及考核功能；

- 是¨否¨具备高清教学指导视频。

# 骨髓穿刺训练模型

- 模型是¨否¨取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真；

- 解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等是¨否¨明显触知，便于穿刺定位；

- 是¨否¨可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔是¨否¨有明显落空感，并可抽取骨髓；

- 是¨否¨具备3D交互训练及教学系统：涵盖该模型训练项目通用知识点学习、3D交互训练、教学重点内容及病例临床思维训练及考核功能；

- 是¨否¨具备高清教学指导视频。

# 全身神经系统浮雕模型

- 模型尺寸：              ；

- 部件：是¨否¨有两部件固定在底座上；

- 功能：是¨否¨显示中枢神经脑和脊髓、周围神经脊神经等结构，包括从中枢发出到身体各部的脊神经(臂从桡神经、尺神经、正中神经、腰丛股神经、骶丛坐骨神经)等结构，大脑是¨否¨可解剖开并取下；

- 材质：           材料。

# 6.多功能透明洗胃模型

- 模型为成年男性¨/女性¨上半身，是¨否¨可同时实现洗胃时的多种体位：仰卧位、左侧卧位、坐位（如不能同时具备，请用删除线表示。如：仰卧位）；

- 解剖结构精确，包括牙、舌、                      等结构；

- 是¨否¨可进行气管切开术后护理；

- 胸腹部是¨否¨为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程；

- 是¨否¨同时具备以下几种洗胃方法：经口（鼻）洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法（若没有，请用删除线表示。如：电动吸引洗胃法）；

- 是¨否¨具备胃肠减压术、是¨否¨具备胃液采集术；

- 是¨否¨同时满足鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术（若没有，请用删除线表示。如：鼻饲术）；

- 操作完毕，消化道内残存液体是¨否¨可方便的从专用管道排出；

- 瞳孔示教：瞳孔缩小是¨否¨可演示有机磷类中毒；

- 带有灯光显示：指示灯是¨否¨可演示胆总管、胆囊体、胆囊底解剖位置（若没有，请用删除线表示。如：胆总管）；

- 模型选用青年¨/老年¨；

- 是¨否¨具备高清教学指导视频。

# 7.胸腔闭式引流模型

- 模型是¨否¨解剖结构准确，锁骨、胸骨、各肋骨、肋间隙可明显触知；

- 模型是¨否¨有自主呼吸、胸部和腹部可见呼吸动力；

- 是¨否¨可行引流管术后护理训练；

- 采用       材料制成，生动形象；

- 引流瓶的液面和水封管中的水柱是¨否¨可随呼吸运动节律上下波动。腹壁隆起模拟吸气水柱       ，腹壁下伏时模拟呼气水柱       ；

- 是¨否¨可观察水柱的波动幅度。水封管波动幅度是¨否¨可调节，是¨否¨可调成（1）无波动、（2）波动幅度超过正常、（3）波动幅度小于正常；

- 穿刺部位错误，是¨否¨会有提示。

# 儿童心肺复苏模拟人

- 产品材料采用           材料；

- 是¨否¨可手动产生劲动脉搏动；

- 逼真模拟全身儿童模型是¨否¨具备精确的解剖标志，以便于按压点的识别，是¨否¨可以模拟人逼真的呼吸系统；

- 按额/托颚和托下颌正常体位时气道是¨否¨自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作是¨否¨才可打开气管；

- 使用面罩通气和口对口通气时，是¨否¨可以提供适当的胸部起伏；

- 一次性气道，是¨否¨可快速和容易替换；

- 模型符合                 操作标准；（如：AHA）；

- 正确手指体位感应器可对：                         （如：按压深度等）提供精确反馈，是¨否¨可连接手机，PAD等移动端设备，软件是¨否¨免费使用；

- 模型是¨否¨配有触控式平板电脑反馈系统。传感器是¨否¨能记录所有相关的心肺复苏术参数, 软件是¨否¨能够提供实时反馈、存储数据、计算整体表现, 并协助进行深入评估。详细的实时反馈和增强的评估灵活性促使学生学习和提高心肺复苏术的表现；

- 无线触控式平板电脑反馈系统参数：

- 1）是¨否¨可无线连接到复苏模拟人，是¨否¨可以用usb数据线有线的连接至模拟人，是¨否¨可以在wifi路由器的模式下最多同时连接      个模拟人；

- 2）是¨否¨可以达到模拟人实时的心肺复苏反馈；

- 3）是¨否¨具备练习和考核模式，在考核模式下是¨否¨可手动的调节反馈参数，可调节总结性的反馈是以        方式呈现； 4）详细评估界面总结中概括要点是¨否¨可以提高在心肺复苏模拟训练中加入重要项目注释；                               5）课堂教学时是¨否¨可以同时监测多个模拟人可调节按压和通气的范围/阈值以符合指南的更改；

- 6）是¨否¨可以按照学员名字或编号保存学员成绩。学员成绩是¨否¨可导出，是¨否¨可打印；

- 7）CPR标准是¨否¨可以严格参照2020年最新指标实时反馈：             （如：按压位置等）；

- 8）总结性的详细反馈包括：                    （如：按压平均深度等），反馈界面是¨否¨具备相应的文字解释；

- 9）操作界面：是¨否¨方便操作、默认为中文界面。

# 9.动脉穿刺模型

- 仿真老年¨/成人¨手臂、手上臂和前臂的动脉血管分布；

- 是¨否¨采用全自动动脉搏动模拟器，是¨否¨自动模拟肱动脉和桡脉搏动；

- 是¨否¨可进行肱动脉和桡动脉穿刺采血练习和动脉注射训练及考核，进针是¨否¨有明显的落空感，正确穿刺是¨否¨有明显的回血产生；

- 是¨否¨配有教学视频。

# 10.深静脉穿刺模型

- 一、模型功能：

- 模型是¨否¨具备颈内动脉、颈总动脉、锁骨下静脉及股静脉、股动脉的主要静脉和动脉血管分布（若没有，请用删除线表示。如：颈总动脉）；

- 可进行                等（如：颈内静脉）穿刺训练；

- 是¨否¨可进行长导管的插管练习；

- 是¨否¨可模拟颈动脉、股动脉的搏动，确定静脉位置；

- 是¨否¨可作为颈部解剖结构的认识；

- 是¨否¨可作为股部解剖结构的认识；

- 二、模型结构：

- 是¨否¨由外壳与内壳相结合为一体；

- 是¨否¨颈部、股部结构由进口硅胶压模工艺，具备和真人相接近的功能；

- 颈部、股部静脉内是¨否¨可装红色药水模拟血液；

- 是¨否¨颈部、股部动脉由三通进行连接，由橡皮手球可以进行动脉搏动模拟。

# 11.超声引导下中心静脉置管模型

- 模型是¨否¨根据真实人体数据进行设计，内置                                  等（如：颈内静脉）解剖结构，满足基于体表标志和超声引导下中心静脉穿刺术操作训练；

- 结构上是¨否¨分左右颈内静脉和左右股内静脉，头部是¨否¨可以左右转动模拟真实人体转头方便穿刺，是¨否¨可超声下引导穿刺和置管；

- 是¨否¨模型质地柔软，触感真实，外观形象逼真；

- 解剖位置准确：                   等体表标志可明显感知（如锁骨、锁骨胸骨端等）；

- 是¨否¨自体循环驱动后驱动颈动脉搏动、股动脉搏动，是¨否¨可模拟人体血液循环；

- 是¨否¨可行颈内静脉穿刺训练、锁骨下静脉穿刺训练、颈外静脉穿刺训练、股静脉穿刺训练（若没有，请用删除线表示。如：颈内静脉穿刺训练），穿刺是¨否¨有落空感，是¨否¨可抽出模拟静脉血；

- 颈内静脉穿刺训练穿刺是¨否¨为左右双侧，头部是¨否¨可以转动；

- 皮肤、穿刺模块和模拟血管是¨否¨可更换。

# 12.男性导尿模型

- 是¨否¨仿真的皮肤和尿道，使得模型的逼真程度就像在真实的患者身上操作一样；

- 当导尿管进入膀胱时，人造尿液是¨否¨会从导尿管口流出；

- 导尿管通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，是¨否¨会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入；

- 是¨否¨配有教学视频。

# 13.女性导尿模型

- 是¨否¨仿真的皮肤和尿道，使得模型的逼真程度就像在真实的患者身上操作一样；

- 当导尿管进入膀胱时，人造尿液是¨否¨会从导尿管口流出；

- 导尿管通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，是¨否¨会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位，使导管顺利插入；

- 是¨否¨配有教学视频。

# 14.移动交互式气道管理模型（含无线平板）

- 模型为成人上半身，解剖标志明显，仰卧位，是¨否¨可行仰头举颏、是¨否¨可后仰练习清除呼吸道异物；

- 模型是¨否¨具备无线连接功能且可与平板连接；（如：蓝牙、WIFI、移动数据等）

- 眼球是¨否¨可见黑色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，可直接对光反射、间接对光反射（若有其他功能，请列举）；

- 模型主要功能：是¨否¨可开展气道管理与呼吸维持技术，进行鼻咽通气管、口咽通气管、喉罩、气管插管等操作（若没有，请用删除线表示。如：鼻咽通气管）。气道可用的医疗器械有：气管导管、面罩、喉罩、联合导管、口咽通气管、鼻咽通气管（若没有，请用删除线表示。如：气管导管）；

- 是¨否¨可模拟困难气道，设置气道痉挛程度；

- 下颌关节是¨否¨可活动，可进行Sellick手法讲解，实时动画显示环状软骨加压的力度（如有类似技术或显示方式不同请表述）：

- 6.1、力度过小，显示条显示   色；

- 6.2、力度过大，显示条显示   色；

- 6.3、力度正确，显示条显示   色；

- 6.4、显示环状软骨加压的位置，位置正确时，显示条显示   色；

- 系统是¨否¨可检测模拟人仰头角度、气管插管插入位置等，是¨否¨可同步显示；

- 系统是¨否¨可用于训练及考核气管插管操作流程和气管插管操作技能，是¨否¨可导出训练结果与考核成绩；

- 评分内容为：适应症、禁忌症、物品准备、操作步骤及综合评价（评分方式不同或有更多功能请表述）；

- 9.1适应症包含：

- 1）是¨否¨包含各种全麻手术；

- 2）是¨否¨包含预防和处理误吸或呼吸道梗阻；

- 3）是¨否¨包含呼吸功能不全，需接人工呼吸机；

- 4）是¨否¨包含心跳呼吸停止；

- 5）是¨否¨包含上呼吸道狭窄阻塞等患者；

- 9.2禁忌症是¨否¨包含：喉头水肿，急性喉炎，升主动脉瘤等（若不能具备，请用删除线表示，如：喉头水肿）；

- 9.3备物评分是¨否¨包含:气管导管型号选择, 检查充气套囊是否漏气、气管导管塑形满意,充分润滑气管导管、喉镜镜片选择得当 ,检查喉镜灯光良好, 导引钢丝、准备牙垫、准备胶布、挂听诊器、复苏呼吸囊、吸引装置与吸痰管、注射器等（若不能具备，请用删除线表示，如：气管导管型号选择）。准备动作是¨否¨流畅、操作轻柔， 相关物品放置是¨否¨有序，准备时间     分钟；

- 9.4操作评分：

- 1）是¨否¨包含摆放体位：患者取仰卧位；

- 2）是¨否¨包含开放气道：清除口腔内假牙及异物,头部充分后仰，使口、咽、喉三点成一直线；

- 3）是¨否¨包含暴露声门：左手持喉镜，右手将患者上、下齿分开，将喉镜叶片沿口腔右颊侧置入，将舌体推向左侧，即可见到悬雍垂；

- 4）是¨否¨包含再继续深入，即可见到会厌，把喉镜向上提起，并挑起会厌充分暴露声门；

- 5）是¨否¨包含直视下插入气管导管：右手持气管导管，对准声门，一次成功，插入3-5cm；

- 6）是¨否¨包含如有管芯，立即拔出，向导管气囊内注入空气5-7ml确定导管是否在气管内：连接简易呼吸器，挤压呼吸皮囊，并双肺听诊有呼吸音确定导管在气管后，退出喉镜，放入牙垫，用胶布将气管导管与牙垫固定等；

- 软件内是¨否¨含sellick模式：专业手法讲解，对按压目的、按压时机、按压力度、按压方向等做出全面深度详细解析，是¨否¨具备实时动画互动检测功能，引导学员自主学习（如有不同方式或类似技术请表述）；

- 系统是¨否¨可针对气管插管操作中常见错误进行操作和考核；

- 气管插管插入正确位置，通气时是¨否¨可观测到模拟人胸部胸廓起伏，可用听诊器判断插管位置；

- 12.1气管插管插入左支气管时，是¨否¨显示进入左侧支气管，用呼吸器进行呼吸时，可见左侧胸部起伏；

- 12.2气管插管插入右支气管时，是¨否¨显示进入右侧支气管，用呼吸器进行呼吸时，可见右侧胸部起伏；

- 操作时是¨否¨可以从头颈部观察相关的内部操作；

- 是¨否¨显示牙齿受力过大、插入食道、插入气管、插入左支气管、插入右支气管（如有不同方式，请表述）；

- 模拟人额头是¨否¨具备指示灯提示，当插管成功时，额头指示灯闪烁点亮提示，插管不成功时，额头指示灯无显示（如有不同方式，请表述）。

# 高级静脉注射手臂模型

- 模型成人手臂左手¨/右手¨，血管丰富，包含             等（如：头静脉、贵要静脉等）；

- 是¨否¨皮肤和血管可单独更换，节约资源；

- 静脉穿刺：

- 3.1是¨否¨可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作 ；

- 3.2是¨否¨可正确穿刺且进入血管时有落空感，有回血产生；

- 肌内注射：是¨否¨三角肌部位；

- 皮下注射：是¨否¨三角肌下缘；

- 是¨否¨具备教学视频。

# 16.交互智能平板

- 一、整机设计

- 是¨否¨整机采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。产品具备两个笔槽设计，分别在底部两端，是¨否¨具备触控笔吸附；是¨否¨具备前置挡板设计,保护前置接口及接入的设备；

- 屏幕尺寸   英寸，分辨率        ，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃；

- 整机       个音箱,是¨否¨采用防尘设计；

- 产品采用            触控技术（请详细表述）；

- 设备是¨否¨具备NFC碰碰传功能：是¨否¨具备带有NFC功能的移动设备靠近NFC标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。

- 触摸屏是¨否¨具备触摸防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后是¨否¨仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别   毫米，触控精准度         ；

- 是¨否¨具备五指熄屏功能，是¨否¨具备五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启；

- 设备是¨否¨具备其他功能（如有，请表述）；

- 整机是¨否¨具备纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等；

- 是¨否¨具备安卓系统启动后可自动启动内置ops系统，是¨否¨具备无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔是¨否¨可选，是¨否¨具备定时开关机；

- 产品处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品是¨否¨可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；产品外接信号源时，是¨否¨具备自动跳转到外接信号源通道；

- 产品在任意通道下，是¨否¨具备手势识别调出板擦工具擦除批注内容，是¨否¨具备调整板擦工具的大小；

- 当设备切换到任何信号源下，是¨否¨可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上；

- 是¨否¨具备锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定USB；

- 是¨否¨内置触摸中控菜单，是¨否¨具备信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单；

- 具备   个前置物理按键，是¨否¨按键明显标识；是¨否¨具备电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，是¨否¨具备供电保护功能；

- 是¨否¨具备侧边栏功能，是¨否¨具备无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用，批注；是¨否¨具备任意通道下使用侧边栏功能，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容；

- 是¨否¨具备环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；是¨否¨具备开启护眼模式；

- 内置安卓系统，系统版本是          ，内存是        ,存储是      ；是¨否¨具备对内置电脑进行还原操作；

- 整机是¨否¨内置非独立的高清摄像头，摄像头像素       ，视角     °，是¨否¨是¨否¨具备调用，实现场景音视录制；

- 是¨否¨具备无PC状态下无线投屏功能，是¨否¨具备APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏三种模式，是¨否¨具备手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏；（若有不具备，请用下划线表示。如平板电脑）；

- 是¨否¨具备网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，即可实现产品安卓系统和内置的电脑同时有线上网；

- 是¨否¨内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，是¨否¨具备无线网络连接；

- 是¨否¨具备展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，是¨否¨具备多种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；是¨否¨具备会议签名功能，并可扫码带走签名及模板；

- 是¨否¨具备一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，是¨否¨具备一键优化；

- 是¨否¨内置安卓教学辅助系统，是¨否¨具备安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件，是¨否¨具备第三方APP安装阻断功能，是¨否¨可限制未知来源的第三方APP安装；

- 设备内置安卓教学辅助系统，是¨否¨具备录屏功能，录制分辨率        。是¨否¨具备设置录制时间功能；

- 设备是¨否¨具备移动支架；

- 二、白板软件（如有优于以下功能的其他功能，请表述）

- 备课

- 是¨否¨备课具备插入本地PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，是¨否¨具备批注，批注可设置保存；是¨否¨具备显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件；

- 是¨否¨具备对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式是¨否¨具备设置文件有效期、私密和公开的设置；

- 课件是¨否¨具备自动同步至云端，是¨否¨具备设置课件自动保存时间；

- 新建课件是¨否¨具备选择课件主题，提供预设课件主题，是¨否¨包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改；

- 是¨否¨具备插入教学资源，将选择的资源插入页面中，教师教学时可直接打开使用；

- 是¨否¨具备插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；是¨否¨具备插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；是¨否¨具备插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式；

- 是¨否¨具备插入网页，可选择合适的网页内容，插入后点击可直接进入该网页进行浏览；是¨否¨具备插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，是¨否¨具备自动换行；是¨否¨具备插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图三种形式；是¨否¨具备插入各类预置形状，可对形状进行填充色、边框颜色及粗细、透明度的设置；

- 是¨否¨具备同时打开多个课件窗口，是¨否¨具备新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；是¨否¨具备课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开等形式的特效；是¨否¨具备顺序调整，可应用到全部；

- 是¨否¨具备对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作；

- 是¨否¨具备对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入、退出等多元素动画形式；。

- 软件是¨否¨具备其他功能（如有，请表述）；

- 授课

- 是¨否¨具备从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；是¨否¨具备交换底部索引栏，教师可根据授课时的站立位置选择与另一侧的按钮进行互换；是¨否¨具备将软件最小化，可将软件缩至状态栏；

- 工具栏是¨否¨包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件是¨否¨具备导出分享功能，是¨否¨具备生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件（如有不同功能，请表述）；

- 是¨否¨具备橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状；

- 是¨否¨具备对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；是¨否¨是¨否¨具备书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色；

- 三、同屏软件（如有优于以下功能的其他功能，请表述）

- 是¨否¨具备手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品；

- 是¨否¨具备将手机中的音视频文件无线推送至产品 ,并能进行播放和进行音量大小调节；

- 是¨否¨具备多个投屏客户端图像画面对比展示，在产品上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,是¨否¨具备单击、双击、右键控制；

- 是¨否¨显示桌面可以实时同步到手机上,手机通过两个手指对产品桌面进行放大、缩小和漫游操作 ,方便手机端对产品进行远程控制；

- 是¨否¨具备鼠标遥控器功能,通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能；

- 四、微课软件（如有优于以下功能的其他功能，请表述）

- 是¨否¨具备打开录课列表窗口，查看文件列表；具备打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表；

- 录制结束后，是¨否¨具备弹出视频预览画面，展示用户录制的整个视频，可任意拖动进度条查看内容，调整音量大小，全屏播放；

- 是¨否¨具备将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全；

- 是¨否¨具备打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹；

- 是¨否¨具备点击录课列表中的视频文件，可预览播放；是¨否¨具备打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表；是¨否¨具备在云微课的任意目录下对文件或文件夹进行分享、下载、移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹；

- 是¨否¨具备将云微课中的视频文件或文件夹下载至本地；是¨否¨具备在下载列表中查看所有下载中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作；是¨否¨具备分享功能，包含手机号分享和链接分享，被分享用户登录后可打开并查看分享文件；

- 五、教学管理软件（如有优于以下功能的其他功能，请表述）

- 是¨否¨可快速打开平台查看对应的资源中心及个人云盘；教师的个人云盘存储空间         ，教师可查看自己的个人资源、云微课、云课件；教师可将本地资源进行上传，也可将云端资源下载到本地；

- 是¨否¨具备查看课程列表，至少包括常规课程、互动课程、直播课程；课表以日历的形式呈现，可直接切换点击日期查看对应的课程数量及列表；

- 是¨否¨具备常规课程创建，可设置课程名称、上课日期、时间，选择班级、关联课件，设置课件自动打开时间；

- 是¨否¨具备远程互动课程创建，可设置课程主题、开课日期、时间，设置成员加入课程自动上台、设置成员加入课程自动静音、设置课程密码、设置课程模式；

- 是¨否¨具备直播课程创建，可在教育专属桌面直接打开平台并创建直播课程，创建完成后，在平台端可观看直播；

- 是¨否¨具备对云端资源的文件/文件夹的操作，至少包含移动、重命名、分享、下载、删除、新建文件夹、刷新列表、搜索，也可通过文件名、文件更新时间、文件大小进行排序；

- 是¨否¨具备云微课功能，可自动获取该账号下使用微课软件录制并上传至云端的全部文件列表；是¨否¨具备云课件功能，可自动获取该账号下使用白板软件制作并上传至云端的全部文件列表。

# 17.AED

- 设备是□否□适用成人和儿童；

- 新电池在不进行电击的情况下连续待机时间      个月；

- 采用双相波技术，成人最大输出能量         ；

- 首次电击没有消除室颤时，电击能量是□否□能自动提供更高级别能量（包括成人和儿童模式）；

- 整机最大重量（含电池）        ；

- 防尘防水级别：     ， 设备抗跌落高度       ；

- 主机是□否□带有显示屏；

- 充电结束后未及时除颤能量保持      秒后可内部自动放电，保证患者、施救者及周围 人员的安全；

- 电极片有效期：标配单副电极片有效期      个月；

- 标配单块电池电量在适合条件下，至少可具备       次 200J 除颤治疗；

- 设备开机方式：开盖开机□/按键开机□（请选择）；

- 可治疗病人阻抗范围：至少满足       Ω；

- 是¨否¨具备 ECG 波形记录，可记录不少于    h 的 ECG 波形记录:

- 设备是□否□具备自检功能，主机检测包括充放电、电池电量等；

- 设备主机操作面板上的操作按键数量     个；

- 是□否□系统根据AED自检结果，正常/故障显示设备不同状态，故障时发出信息到设备管理者；是¨否¨具备急救事件实时反馈功能，AED一旦开机用于抢救病人时即刻反馈，并在AED地图上显示正在急救状态，同时系统会自动通过电话、短信和邮件的方式即刻通知AED所关联的管理者或急救员；是¨否¨具备位置管理功能，当AED偏离实际安装地点，系统可自动通知管理员，并显示AED所在位置。

# 电除颤仪

- 产品功能：是□否□具备手动除颤，是□否□具备心电监护、呼吸监护，是□否□具备自动体外除颤（AED）。自动体外除颤（AED）功能适用      人群；

- 是□否□可以选配体外起搏功能、是□否□可以选配无创血压功能（如有不同功能，请表述）；

- 采用     英寸屏幕，可显示     通道监护参数波形；

- 整机重量     Kg（含电池、体外板和心电导联线）；

- 手动除颤是□否□可在除颤手柄上直接完成能量调节、充电、放电;

- 除颤仪是□否□采用双向波技术，充电能量最大可达到     J;

- 体外手动除颤能量选择     档;

- 开机时间     s，充电至200J需要     s。3/5导心电波形显示时间最大可达到     s;

- 内置锂电池具备     次最大能量除颤，或    小时心电监护;

- 是□否□具备报警功能，通过           方式报警（如：声音等）；

- 电极板是□否□为成人、小儿一体化，且可快速切换；

- 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类     种；

- 无创血压收缩压测量范围：     （成人）、     （小儿）、      （新生儿），舒张压测量范围：      （成人）、      （小儿），      （新生儿）；

- 可存储      小时连续ECG波形；

- 关机状态下是□否□可每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），是□否□可以定期自动最大放电能量自检;

- 是□否□具备良好的防尘防水性能，防护级别           ;

- 配置宽度      mm记录纸记录仪，单次波形记录时间最大      s；

- 是□否□提供HL7协议，满足院前院内的急救系统及中心监护系统的联网通信。（如具备，请列举具备哪种方式联网通信）。

# 19.超声引导下血管穿刺术训练模型（带循环装置）

- 模型是£否£具备曲面外观，内部是£否£模拟多条血管走行，模型是      颜色；

- 材质是£否£具备人体组织的声学特性，提供临床超声引导下血管穿刺术技能培训工具。（如有类似技术，请表述）；

- 是£否£具备自体循环装置，是£否£可自动模拟血管搏动及血液循环。穿刺成功是£否£有落空感，是£否£有模拟血液流出。

# 20.超声引导下血管穿刺术系列模型

- 模型是£否£具备曲面外观，内部是£否£模拟多条血管走行；

- 模型是      颜色；

- 材质是£否£具备人体组织的声学特性，提供临床超声引导下肿物穿刺和血管穿刺术技能培训工具（如有类似技术，请表述）。

# 21.穿戴式除颤仪训练器

- 是¨否¨具备手动除颤、是¨否¨具备心电监护、是¨否¨具备自动体外除颤（AED)功能。是¨否¨具备配套急救场景，是¨否¨具备与真实除颤仪一致的精致外形，操作流程与真实电除颤仪操作无异，专为急救人员培训设计，确保训练全面且贴近实战；

- 整机是¨否¨带电极板、电池的重量不超过     kg；

- 除颤训练机是¨否¨采用国际通用外观，是¨否¨具备手提式手柄；

- 模拟电除颤仪是¨否¨采用彩色TFT显示屏，显示屏     英寸，分辨率       ,显示屏是¨否¨有高对比度显示界面，清晰展示操作界面及监护数据；

- 除颤是¨否¨采用双相指数截断波(BTE)技术，是¨否¨具备自动阻抗补偿功能。最低

- 能量       J,最大能量为       J,提高除颤成功率和有效性；

- 是¨否¨内置智能侦测模块，是¨否¨具备生理报警和技术报警功能，是¨否¨能自动检测电联状态并即时报警；

- 是¨否¨可进行心电监护，是¨否¨能精准模拟多种心电图波形（含房扑、房颤等），除颤手柄操作需精准无误，否则无法呈现对应心电图，训练强化实操准确性；

- 是¨否¨具备手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分    档以上，是¨否¨可进行能量选择。除颤充电迅速，同步模式是¨否¨针对规则心律（房扑、房颤等），非同步是¨否¨针对无脉性心律（室颤、室扑）。操作者需精准识别波形，选择适当模式，确保除颤成功；

- 通过“设置”键是¨否¨可预设多种心电图类型：                 等（如：房扑、房颤等），当除颤手柄操作操作正确时是¨否¨即时显示相应曲线及除颤后生理曲线，全面模拟真实除颤流程；

- 是¨否¨可模拟显示双相波或单项波电除颤仪的能量曲线，帮助学员理解除颤过程；

- 充电状态是¨否¨具备语音提示功能（如有，请表述）；

- 是¨否¨能够将当前除颤能量值传输至模型端（如有，请表述）；

- 是¨否¨具备模拟AED功能：完全参照美国心脏协会（AHA）最新指南设计，内置美国心脏协会（AHA）推荐的      种情景模式供训练使用；

- 是¨否¨可配合模拟人演示，智能检测是¨否¨插入电极片；

- 是¨否¨具备成人、小儿一体化电极板，是¨否¨具备成人与儿童电除颤模式切换，是¨否¨配有儿童和成人2 种电极片，满足多样化教学需求；

- 模拟电除颤仪正面是¨否¨有彩色屏幕，可直观展示急救流程及动画演示；

- 是¨否¨配可充电锂电池，是¨否¨具备200次以上200J除颤，是¨否¨可与任何厂家的模型配套使用。是¨否¨可以真人穿戴使用。

# 22.三腔二囊管训练模型

- 模型是£否£为成年人，解剖标志明显；

- 模型可进行多少种具体技能操作，请详细表述；

- 是£否£具备教学视频。

# 支气管镜及训练模型

- 一、整套系统是¨否¨包含高级支气管训练模型和电子支气管内窥镜系统各一套；

- 二、高级支气管训练模型功能：

- 支气管培训模型是¨否¨具备真实的气道解剖结构，满足气道管理培训需求；

- 是¨否¨精确仿真的经口经鼻结构构造，包括：          （如：口、鼻）。头部、颈椎和颌部的移动是¨否¨符合临床真实情况。是¨否¨可真实模拟插管过程中的相关解剖变化，使用双手托颌法可以达到更具备现实感的培训效果；

- 具备       级支气管分支，是¨否¨可配合支气管镜练习支气管操作，通过支气管是¨否¨可以看到隆突、支气管以及左右支气管分支；

- 模拟人颈部活动自如，是¨否¨可使用两种手法打开气道，压额抬颌法和下颌推挤法；

- 是¨否¨可执行气管技术至少包括：                     （如：气管内插管）。头部可以抬起和后仰，头部后仰是¨否¨可以开放气道至“嗅花位”，从而更易于找到气道；

- 是¨否¨具备与主气道相似的鼻腔气道，是¨否¨具备真实尺寸和纹理的舌，舌是¨否¨可充气模拟不同情况；

- 模型是¨否¨配有固定底座，执行操作时不易移位影响操作；

- 三、电子支气管内窥镜系统功能（如具备不同规格产品，请详述技术参数）：

- 1. 是¨否¨具备规格为（插管直径/前道直径）： 5.0mm/2.2mm（如具备，请填写以下技术参数）：

- 1.1视野 ：     ；

- 1.2视野深度：      ；

- 1.3发光方法：    ；

- 1.4镜头弯曲度：上抬     ；下弯     ；

- 1.5插入镜体直径：     ；

- 1.6远端镜体直径：      ；

- 1.7最大镜体直径：      ；

- 1.8最小气管插管（内径）：      ；

- 1.9最小双腔管（内径）：     ；

- 1.10工作长度 ：      ；

- 1.11平均内部直径：     ；

- 1.12最小通过直径：      ；

- 1.13负压接口：吸痰管内部直径     mm -      mm；

- 1.14操作运输环境温度：     ；

- 1.15储存环境温度：     ；

- 1.16相对湿度  ：      ；

- 1.17空气压力：      ；

- 1.18高度：       ；

- 1.19灭菌方式：        ；

- 2.是¨否¨具备规格为（插管直径/前道直径）：3.8mm/1.2mm（如具备，请填写以下技术参数）：

- 2.1视野 ：      ；

- 2.2视野深度：       ；

- 2.3发光方法：       ；

- 2.4镜头弯曲度：上抬      ；下弯      ；

- 2.5插入镜体直径：      ；

- 2.6远端镜体直径：      ；

- 2.7最大镜体直径：      ；

- 2.8最小气管插管（内径）：      ；

- 2.9最小双腔管（内径）：      ；

- 2.10工作长度 ：      ；

- 2.11平均内部直径：      ；

- 2.12最小通过直径：      ；

- 2.13负压接口：吸痰管内部直径     mm -      mm；

- 2.14操作运输环境温度：      ；

- 2.15储存环境温度：      ；

- 2.16相对湿度  ：      ；

- 2.17空气压力：      ；

- 2.18高度：       ；

- 2.19灭菌方式：      ；

- 3. 是¨否¨具备规格为（插管直径/前道直径）5.8mm/2.8mm（如具备，请填写以下技术参数）：

- 3.1视野 ：      ；

- 3.2视野深度：      ；

- 3.3发光方法：      ；

- 3.4镜头弯曲度：上抬      ；下弯     ；

- 3.5插入镜体直径：      ；

- 3.6远端镜体直径：      ；

- 3.7最大镜体直径：      ；

- 3.8最小气管插管（内径）：      ；

- 3.9最小双腔管（内径）：      ；

- 3.10工作长度 ：      ；

- 3.11平均内部直径：      ；

- 3.12最小通过直径：      ；

- 3.13负压接口：吸痰管内部直径      mm -      mm；

- 3.14操作运输环境温度：      ；

- 3.15储存环境温度：      ；

- 3.16相对湿度  ：      ；

- 3.17空气压力：      ；

- 3.18高度：       ；

- 3.19灭菌方式：      ；

- 电子内窥镜图像处理器技术参数：

- 1.最高分辨率 ：      ；

- 2.画面方向：      ；

- 3.显示类型：      ；

- 4.亮度调节：      ；

- 5.反差调节：      ；

- 6.电源要求：         ，电池类型        ；

- 7.体积（宽度*高度*厚度）：           ；

- 8.重量：      ；

- 9.USB 连接：      ；

- 电子支气管内窥镜是¨否¨可以自由更换不同规格的气管镜手柄镜条；一台显示屏，可选    种不同规格功能的纤支镜。

# 24.全自动多功能综合穿刺训练电脑模拟人

一、主要功能：

- 产品是£否£满足诊断学教学大纲和执业医师技能考核大纲，模型是£否£同时具备胸腔穿刺术（双侧四部位）、腹腔穿刺术、腰椎穿刺术、心包穿刺术、骨髓穿刺术、气胸穿刺术（双侧）、肝脓肿穿刺抽脓术、心内注射术、膀胱穿刺术、叩诊技能训练、颈外静脉穿刺术、颈内静脉穿刺术、锁骨下静脉穿刺术、淋巴结穿刺术、乳房脓肿穿刺术、双侧股动脉穿刺术 、双侧股静脉穿刺术、双侧肾脏穿刺术、双侧气胸穿刺术、术前无菌术训练等内容（若不能具备，请用删除线表示，如：腹腔穿刺术）；

- 气胸穿刺排气术是£否£可自动形成气胸如穿刺，正确接上引流管和水封瓶即可见气泡不断排除（如有类似技术、请表述）；

- 心内注射术是£否£有明显落空感时回抽针芯可见心内“回血”，即可注入药液（如有类似技术、请表述）；

- 肝脏穿刺抽脓术是£否£可在右腋中线第8、9肋条音处有肝脏压痛，模拟人是£否£会发出语音提示（如有，请表述）。进针正确是£否£可抵抗感突然消失，是£否£可证明已穿入脓腔可抽出肝脓肿脓腔中脓液；

- 注液和排液是£否£自动化：是£否£采用微电脑控制，向各浆膜腔注液和排液，实现自动化；

- 穿刺实验台体位变换是£否£完全自动化型：请详细描述                        ；

- 是£否£具备自动语音提示：请详细描述                ；

- 使用寿命每平方厘米穿刺寿命       次；

- 二、主要结构：

- 模型为男性¨/女性¨：皮肤、内部各腔等采用           材质制作，骨架采用     材质制作。胸腔、腹腔、蛛网膜下腔、心包腔中是£否£可同时容纳相应的浆膜腔液（若不能具备，请用删除线表示。如：胸腔）；

- 微电脑控制器由                  组成（如：机箱、微电脑等）；

- 人造髂骨：采用       材质制作，内是£否£含有人造骨髓液；

- 是£否£具备全自动体位调整实验台：是£否£由体位调整装置和实验台组成；

- 三、配置清单（如有不同，请表述）：

- 是£否£含有多种穿刺、叩诊仿真标准化病人 ；

- 是£否£含有新型模拟人大幅度体位调整试验台 ；

- 是£否£含有微电脑控制器 ；

- 是£否£含有电气化水箱 ；

- 是£否£含有人造骨髓液 ；

- 四、技术指标：

- 电源       V，      ZH ；

- 实验台穿刺体位角度仰卧至坐位       °（角度）；仰卧至侧位       °（角度）， 实验台尺寸              。

# 25.心包穿刺与心内注射模型

- 采用       材质制作；

- 解剖位置是£否£准确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙是£否£可同时明显触知（若不能具备，请用删除线表示。如：胸骨）；

- 是£否£可行心包腔穿刺训练；穿刺部位是£否£常用剑突与左肋弓缘夹角处，心尖部穿刺点是£否£在左第六肋间隙，心浊音界内侧    cm处，穿刺针进入心包腔是£否£有较明显的落空感，是£否£可抽出液体；心内注射部位在左侧四肋间距胸骨左缘   cm处；

- 穿刺正确时是£否£有较明显的落空感能抽出血液，是£否£可进行心内注药训练。

# 26.气胸处理模型

- 模型为男性£/女性£半身结构，是¨否¨具备解剖学特征，是£否£同时具备锁骨、肋骨、胸骨、乳头等体表标志（若不能具备，请用删除线表示。如：锁骨）；

- 是£否£有正确的解剖标记，用来帮助定位训练，叩诊呈鼓音；

- 双侧骨中线第二肋骨间隙£/腋中线第五肋间隙£，是£否£可进行胸穿减压训练，是£否£可排出气体；

- 脚踏式充气方式形成气胸£/电动自动形成气胸£；

- 穿刺针进入胸膜腔时是£否£有明显的突破感；

- 局部皮肤和气囊是£否£可以更换。

# 27.腹腔镜训练箱

- 一、产品功能要求：

- 设备是¨否¨可通过图像转换器将训练箱内部的图像采集，传输到液晶显示器上，训练箱上是¨否¨有相对独立的操作空间，手术器械是¨否¨可通过多个模拟 Trocar 插入训练箱内部进行相关模块操作训练，用作训练医师的腹腔镜基本技能的医学教学系统；

- 二、硬件配置要求

- 高清显示器；

- 1.1 产品类型：LED显示器，是¨否¨广视角显示器；

- 1.2 屏幕尺寸       英寸；

- 1.3 分辨率             ；

- 1.4 屏幕比例：           ；

- 1.5 高清标准          ；

- 1.6 是¨否¨具备PAD设备；

- 是¨否¨具备训练箱；

- 是¨否¨具备推车平台；

- 是¨否¨具备摄像头；

- 是¨否¨具备配件箱；

- 5.1 是¨否¨具备模拟手术器械：直分离钳：    把、弯分离钳：    把 、持针器：     把、弯剪：     把；

- 5.2 是¨否¨可行缝合打结练习；

- 5.3 是¨否¨可行肠管吻合练习；

- 5.4 是¨否¨可行训练豆，用于手眼协调练习；

- 5.5 是¨否¨可行套圈用于双手配合、空间感知练习；

- 三、技术要求

- 整套设备组成部分包括：            等（如：腔镜模拟训练箱）；

- 系统具备    个Trocar口位置，是¨否¨可以进行任意位置的练习；

- 摄像头可以       度转动，镜头是¨否¨可拉伸，视图是¨否¨可选择近视图或远视图；

- 训练箱两侧是¨否¨可开放，方便取放训练模块；

- 腹腔镜训练箱是¨否¨设有专用训练豆，配合腔镜训练使用；

- 腹腔镜训练箱是¨否¨包含专用皮肤、肠管。由硅胶制成，手感与人体组织接近；

- 是¨否¨配备推车，与训练箱为分体式设计，推车平台须有万向轮，方便移动摆放；

- 推车平台是¨否¨配有机箱柜，可放置电脑主机，方便日后系统升级为网络版；

- 四、功能要求（如有更多功能，请表述）：

- 是¨否¨配有过山车训练模块（如有，请表述）；

- 是¨否¨配有钉转移训练模块（如有，请表述）；

- 是¨否¨配有手眼协调训练模块（如有，请表述）；

- 是¨否¨配有缝合打结训练模块（如有，请表述）；

- 是¨否¨配有剪切技能训练模块（如有，请表述）；

- 是¨否¨配有穿环训练模块（如有，请表述）；

# 全功能护理人

- 模拟人可取           体位，两腿外展后是£否£可独立支撑，左右上臂、小腿是£否£可灵活旋转；

- 是£否£可行胸外按压；

- 是£否£可行清洗头部、洗脸；

- 是£否£可行眼耳清洗滴药；

- 是£否£可行口腔护理、假牙护理；

- 是£否£可行口鼻气管插管；

- 是£否£可行吸痰法；

- 是£否£可行氧气吸入法；

- 是£否£可行口鼻饲食法；

- 是£否£可行洗胃法；

- 是£否£可行手臂静脉穿刺、注射、输液（血）；

- 是£否£可行三角肌皮下注射；

- 是£否£可行股外侧肌注射；

- 是£否£可行灌肠法；

- 是£否£可行女性导尿术；

- 是£否£可行男性导尿术；

- 是£否£可行女性膀胱冲洗；

- 是£否£可行男性膀胱冲洗；

- 是£否£可行造瘘引流术；

- 是£否£可行臀部肌肉注射；

- 是£否£可行整体护理：擦洗、穿换衣服；

- 四肢关节是£否£可左右弯曲、旋转、上下活动；

- 是£否£可行创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎；

- 23.1是£否£具备胸壁切开缝合伤口；

- 23.2是£否£具备大腿外伤切开缝合伤口；

- 23.3是£否£具备大腿皮肤裂伤；

- 23.4是£否£具备大腿感染性溃疡；

- 23.5是£否£具备足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮；

- 23.6是£否£具备上臂截肢伤口；

- 23.7是£否£具备小腿截肢伤口。

# 多功能颈托

- 多功能颈托是£否£合为一体，方便调整正确的尺寸；

- 可用于固定颈椎的设备，共有     种标准成人使用颈托，有     个精确调整点可按照使用人员的具体要求设置；

- 是£否£能配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管；

- 后方是£否£有开孔设计便于触诊和透气；

- 是£否£有固定锁确保颈托的稳定和对称。

# 30.头部固定器

- 可与          材质配合使用（例如：木质等）；

- 是£否£可通过头两侧大的耳洞用来观察出血或引流；

- 由              材质制作，不会吸收血液和体液，易于清洗消毒；

- 整体材料是£否£有金属的设计，病人再无需脱掉头部固定器的情况下，可进行       检查（例如：CT扫描等）；

- 全部部件是£否£包括基板和两条头部固定带；

- 是£否£可以配合多种颈托使用，是£否£可以作为头部固定设备独立使用。

# 31.高级外科缝合手臂训练模型

- 是£否£可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习；

- 当缝合线拉紧时是£否£会造成皮肤的撕裂；

- 是£否£有多处切开伤口，切开伤口处是£否£暴露红色模拟肌肉组织；

- 是£否£可行多部位的切开缝合练习。

# 32.高级外科缝合腿训练模型

- 是£否£可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习；

- 当缝合线拉紧时是£否£会造成皮肤的撕裂。是£否£会可用修补液修补延长使用寿命；

- 是£否£有多出切开伤口，切开伤口处是£否£暴露红色模拟肌肉组织；

- 是£否£可行多部位的切开缝合练习。

# 33.开腹、关腹训练模型

- 产品由              材质制作，是£否£可模拟外科腹腔打开和缝合的基本操作，是£否£可行腹壁包括皮肤、皮下组织、肌肉、筋膜和腹膜的切开以及逐层缝合；

- 是£否£配备模拟肠管和模拟腹壁；

- 腹壁是£否£可练习多个切口；

- 切开与缝合是£否£逼真；

- 底座设计是£否£合理，便于操作练习；

- 模拟腹壁是£否£可更换。

# 34.医用仿真训练皮肤（自定义款）

- 皮肤内部是£否£包含皮肤层、脂肪层、肌肉层三层解剖结构；

- 是£否£可自定义外科切割、皮下注射、缝合和打结、涂换药等技能操作练习；

- 外形尺寸：      mm，上层皮肤层      mm，中层脂肪层           mm，下层肌肉层        mm；

- 材料为          ，是£否£具备高稳定性及安全无毒害特点；

- 皮肤是£否£防撕裂设计，百次缝合无撕裂现象，经久耐用；

- 伤口是£否£可自定义，皮表不设伤口，方便用户自定义规则或不规则、间断或连续、深浅不同伤口，自设缝合难度等级。

# 35.医用仿真训练皮肤（脂肪瘤）

- 皮肤内部是£否£包含有皮肤层、脂肪层、肌肉层三层解剖结构以及脂肪瘤病灶；

- 是£否£可实现皮肤切开→脂肪瘤摘除→皮肤缝合的整套脂肪瘤切除术训练；

- 外形尺寸：     mm，上层皮肤层       mm，中层脂肪层           mm，下层肌肉层      mm；

- 材料为          ，是£否£具备高稳定性及安全无毒害特点；

- 皮肤是£否£防撕裂设计，百次缝合无撕裂现象，经久耐用；

- 病灶特征：淡黄色质软脂肪瘤，位于         ，皮表可见隆起。

# 36.医用仿真训练皮肤（脓肿）

- 皮肤内部是£否£包含有皮肤层、脂肪层、肌肉层三层解剖结构以及脓肿病灶；

- 是£否£可实现皮肤切开→脓肿引流→皮肤缝合的整套脓肿引流手术训练；

- 外形尺寸：     mm，上层皮肤层       mm，中层脂肪层           mm，下层肌肉层        mm；

- 材料为          ，是£否£具备高稳定性及安全无毒害特点；

- 皮肤是£否£防撕裂设计，百次缝合无撕裂现象，经久耐用；

- 病灶特征：位于          ，皮表显示凸起状红肿包块，切开为淡色浓稠状流体。

# 医用仿真训练皮肤（双脓肿）

- 皮肤内部是£否£包含有皮肤层、脂肪层、肌肉层三层解剖结构以及双脓肿病灶；

- 是£否£可实现皮肤切开→脓肿引流→皮肤缝合的整套脓肿引流手术训练；

- 外形尺寸：        mm，上层皮肤层           mm，中层脂肪层           mm，下层肌肉层           mm；

- 材料为      ，是£否£具备高稳定性及安全无毒害特点；

- 皮肤是£否£防撕裂设计，百次缝合无撕裂现象，经久耐用；

- 病灶特征：位于          ，皮表显示凸起状红肿包块，切开为淡色浓稠状流体。

# 38.医用仿真训练皮肤（多伤口缝合练习模块）

- 皮肤材料为            ；是£否£具备高稳定性及安全无毒害特点；

- 是£否£实用于外科、口腔、美容等缝合练习；

- 共有     个切口，是£否£具备多种不同缝合类型、多种打结方式以及拆线、换药等其他外科技能操作；

- 外形尺寸：           mm；

- 皮肤是£否£防撕裂设计，百次缝合无撕裂现象，经久耐用。

# 39.医用仿真训练皮肤（黑痣）

- 皮肤(黑痣）是一款由          材料制作的环保无毒高仿真带病灶皮肤；

- 内部是£否£包含皮肤层、脂肪层、肌肉层三层解剖结构以及黑痣病灶；

- 是£否£可实现皮肤切开→黑痣摘除→皮肤缝合的整套黑痣切除手术训练；

- 外形尺寸：      mm，上层皮肤层       mm，中层脂肪层       mm，下层肌肉层   mm；

- 材料是£否£具备高稳定性及安全无毒害特点；

- 高仿真黑痣病灶     颗，是£否£位于皮肤层、微凸于表皮的圆形扁平痣。

# 40.医用仿真训练皮肤（纤维瘤）

- 皮肤内部是£否£包含有皮肤层、脂肪层、肌肉层三层解刨结构以及纤维瘤病灶；

- 是£否£可实现皮肤切开→纤维瘤摘除→皮肤缝合的整套纤维瘤摘除术式操作；

- 外形尺寸：      mm，上层皮肤层        mm，中层脂肪层        mm，下层肌肉层        mm；

- 材料为         ，是£否£具备高稳定性及安全无毒害特点；

- 是£否£防撕裂：皮肤整体采用防撕裂设计，百次缝合无撕裂现象，经久耐用；

- 病灶特征：高仿真纤维瘤位于        ，光滑卵圆结节型，皮表可见隆起。

# 41.医用仿真训练皮肤（3D缝合练习模块）

- 皮肤是一款由         材料制作的环保无毒高仿真皮肤，是£否£试用于外科、口腔、美容等缝合打结练习；

- 是£否£具备多种不同缝合类型、多种打结方式以及拆线、换药等其他外科技能操作；

- 外形尺寸：       mm，柔软度是£否£模拟真实人体皮肤，是¨否¨具备弹性张力，可反复用；

- 是£否£为3D立体仿真结构，模拟组织各种切口，多种难度伤口类型，增加实操经验；

- 具备临床多种缝合方式，请详细表述                  （如：连续缝合等）；

- 具备临床多种打结方式，请详细表述             （如：单结等）。

# 42.肠管吻合模块

- 是£否£直径20mm；

- 是£否£有近似真实的双层肠管模块，可学习、练习肠吻合技术；

- 是£否£可模拟有浆膜层和黏膜层的肠管，适合演练各种肠吻合技术。

# 43.肠管吻合模块

- 是£否£直径30mm；

- 是£否£有近似真实的双层肠管模块，可学习、练习肠吻合技术；

- 是£否£可模拟有浆膜层和黏膜层的肠管，适合演练各种肠吻合技术。

# 44.控制出血手臂模型

- 包含   个创伤模块：                    （如：手臂断肢）；

- 是£否£设有全自动动脉搏动模拟器，自动产生动脉搏动；

- 是£否£可以灌入模拟血液且能模拟一定的动脉压力；

- 是£否£呈节律性喷射性出血；

- 是£否£可行出血后的止血、包扎操作和断肢的止血和包扎;

- 手臂是£否£可行三角肌肌肉注射。

# 45.便携式彩色多普勒超声诊断系统

一、产品用途：是□否□满足适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、 泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用；

- 二、系统技术规格及概述：

- 系统通用功能：

- 1.1      英寸高分辨率LED显示器，可独立主机调节，角度    °；

- 1.2主机内置探头接口   个，大小一致；

- 1.3整机重量    Kg（含电池）；

- 二维灰阶模式：

- 2.1是□否□具备组织谐波成像；

- 2.2是□否□具备组织特异性成像；

- 2.3是□否□具备多角度空间复合成像技术，具备   条偏转线，多级可调，是□否□具备线阵和凸阵探头；

- 2.4是□否□具备斑点噪声抑制成像，    档可调；

- 2.5 TGC   段（非实体按键）、LGC   段；

- 2.6最大显示深度:    cm；

- 是□否□具备M型成像模式；

- 3.1是□否□具备彩色M型；

- 3.2是□否□具备解剖M型，取样线    线，可    °任意旋转；

- 3.3是□否□选配曲线解剖M型，非M型模式下多段取样线互联；

- 是□否□具备彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）；

- 4.1是□否□具备高分辨率血流成像；

- 4.2是□否□具备双实时同屏对比显示；

- 4.3是□否□具备自动调节取样框的角度及位置；

- 4.4是□否□具备立体血流功能，是□否□具备彩色模式和能量模式，使血流呈现立体效果；

- 4.5是□否□具备取样框偏转：线阵探头    度，是□否□具备取样框可根据探头血流方向自动调节；

- 是□否□具备频谱多普勒成像；

- 5.1是□否□具备脉冲多普勒、连续多普勒；

- 5.2是□否□具备自动计算心动周期；

- 是□否□具备一键自动优化，是□否□具备包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等；

- 是□否□具备全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致，图像上无焦点显示，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点；

- 是□否□具备穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增强超声图像中针体显示，是□否□具备双屏实时对比显示，增强前后效果，是□否□具备自适应校正角度，是□否□具备凸阵、线阵探头；

- 是□否□具备造影成像：是□否□具备凸阵，线阵，腔内探头，是□否□具备微血管造影增强，是□否□具备向后存储可存储高达   秒的电影，向前存储电影时间高达   秒，是□否□具备造影击碎功能，是□否□具备互换造影图像和组织图像在屏幕上显示的位置；

- 是□否□具备应变式弹性功能，是□否□具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，是□否□具备应变率测量和肿块、肿块周边组织以及肿块和周边组织弹性定量分析；

- 是□否□具备超声教学助手，是□否□具备能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，是□否□具备以上帮助信息区域的单窗口放大功能；

- 是□否□具备实时宽景成像，是□否□具备凸阵探头、线阵探头，是□否□具备不同颜色的彩色框和文字提示扫描速度快和慢；

- 是□否□具备选配自动B线检测, 是□否□具备自动计算B线数量、获取B线面积比、B线间距, 指导液体复苏并防止出现肺水肿；

- 是□否□具备选配血流像素比，自动对比取样框内血流像素的比值；

- 是□否□具备选配智能声控模块，利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点位置、切换检查模式等；

- 三、 是□否□具备测量分析和报告；

- 是□否□具备常规测量软件包；

- 是□否□具备血管内中膜自动测量

- 是□否□具备可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描迹，自动生成测量数据，是□否□具备测量数据包括最大值，最小值，平均值，标准差，ROI长度，测量长度及质量指标，是□否□具备IMT评估曲线分析（非手动绘制）；

- 是□否□具备选配产科自动测量： BPD， HC， OFD， FL， AC， HUM（如有不具备，请用删除线表示，如BPD）。是□否□具备自动测量   项胎儿发育评估指标；

- 四、是□否□具备信息管理与存储；

- 固态硬盘；

- 是□否□具备内置超声工作站；

- 是□否□具备动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像；

- 五、是□否□具备连通性

- 主机内置      种数据接口（例如：HDMI等）；

- 是□否□具备DICOM3.0系统；

- 是□否□具备多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架；

- 是□否□具备专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件；

- 六、配置：

- 主机1台；

- 配备       把探头（请表述标配探头的种类及频率范围）。

# 46.综合智能模拟人

一、模拟人功能

- 模拟人是¨否¨可以进行各种类型的培训，帮助医护人员掌握紧急医疗所必备的技能，提高心脑血管疾病和呼吸系统紧急情况的识别和治疗能力；

- 使用模拟人可以培训的技能包括：                      等；（如：高质量CPR等）；

- 模拟人是¨否¨为全身设计，重量不超过    kg，面部五官轮廓清晰，是¨否¨可拨开眼睑检查瞳孔，是¨否¨可进行体征评估；

- 胸腔是¨否¨采用仿真肋弓设计，拆开皮肤可看见肋弓结构，模拟真人的胸腔结构，提供更加真实的按压体验，是¨否¨内置传感装置，可实现：              等（如：按压位置等）实施反馈在配套的除颤监护模拟器当中，按压过程中是¨否¨可以设置按压声音指导；

- 配套模拟器是¨否¨可以设置AED自动除颤模式或除颤器手动除颤模式，是¨否¨可以选择电量并触发放电，是¨否¨可以练习除颤器的使用流程和方法；

- 是¨否¨具备正确的仿真气道结构，颈部关节灵活，是¨否¨可以采用多种方式开放气道，是¨否¨可以使用直接喉镜和视频喉镜，满足各种气道管理技术的实施标准，包括：口对口人工呼吸、经口或鼻气管插管、喉罩使用、球囊面罩通气、机械通气等，通气后胸部可见起伏，若插管不当则显示胃胀气等（若没有，请用删除线表示。如：口对口人工呼吸）；

- 右侧手臂是¨否¨包含静脉通路，是¨否¨具备可单独替换的注射部位，可以训练输液、注射、采血、留置针注射等；左侧手臂三角肌部位是¨否¨可以使用真实肱骨穿刺器具进行注射，注射部位是¨否¨可以独立替换；

- 是¨否¨具备颈动脉搏动，是¨否¨与心率同步，在执行CPR脉搏检查程序时，能够得到真实的反馈；

- 胸部皮肤是¨否¨光滑平整，有¨无¨心电图连接点，有¨无¨体表标志，是¨否¨可以粘贴心电图电极片和除颤电极片，培养学员定位能力；

- 模拟人是¨否¨可用于培训搬运固定技能；

- 模拟人是¨否¨可执行CPR操作，配备的监护仪可显示：            等（如；按压部位等），胸外按压提供语言指导，监护仪是¨否¨可提供按压节拍指导；

二、除颤监护功能

- 除颤监护模拟器是¨否¨为便携手提式，自由搬运，用于院前急救、院内急救、重症抢救等危急场景的模拟演练；

- 具备       个模拟的临床真实除颤监护设备的操作界面可供选择，包含        等品牌（如：飞利浦等），带有       个模拟界面,       个品牌监护界面；

- 模拟器是¨否¨产生实际电能，是¨否¨可以在模拟人身上或SP病人身上使用，满足多场景培训需求；

- 模拟器是¨否¨包含导师控制端和监护端，监护数据通过控制端设置，监测的生命体征参数包含常规参数：              等（如：颅内压等）；

- 监护端是¨否¨可以设定报警阈值，是¨否¨具备警报功能；

- 监测的模拟心电图是¨否¨可以生成纸质版心电图存储或打印。附件包含：        （如：血氧饱度探头等），是¨否¨可进行肢6导联监护和胸12导联监护以及除颤；

- 系统包含心律案例      种，根据心脏疾病进行分类，分类选项包括：           等（如：心脏骤停类等），便于导师选取；

- 是¨否¨同时具备自主设置心律和调节心率功能，每个心律是¨否¨可以进一步高级设置，是¨否¨可设定房性早搏、室性早搏、交界性早搏，以及人为因素造成的假影（若不包含，请用删除线表示。如：房性早搏）；

- 是¨否¨具备模拟有创血压测量和无创血压测量功能，有创血压测量是¨否¨能够选择监测图像，无创血压测量是¨否¨可以等比例或独立调节收缩压和舒张压；

- 是¨否¨具备模拟血氧监测功能，血氧数值和监测图像是¨否¨可以调节；

- 是¨否¨具备模拟呼吸频率和呼气末二氧化碳监测功能，数值是¨否¨可以调节，是¨否¨可以设定CPR过程中二氧化碳含量；

- 具备医学图库      个，是¨否¨包含头部、胸部、腹部、脊柱、上肢、下肢的CT影像、X射线影像（若不包含，请用删除线表示。如：头部），不同部位的正面观和侧面观影像，是¨否¨可以自行上传临床采集的影像资料和视频，将其用于场景演练；

- 系统自带临床常见的实验室检查报告模板      种，包含：                等（如：心梗测评报告等），是¨否¨还可以自行创建检查报告模板，创建检查项目；

- 是¨否¨能够快速设置心脏骤停，切换至抢救模式，开始执行CPR，是¨否¨可以修改骤停下的心电图图像，增加起搏器，模拟内置起搏器的病人；

- 是¨否¨具备模拟除颤功能，根据心电图像和病人年龄设置除颤电量，一键放电；

- 系统包含         声音库（如：男性等），是¨否¨有语音对话、问题回答、医学声音，用户是¨否¨可以自行录制语音上传，是¨否¨可连接蓝牙音箱模拟医患沟通；

- 是¨否¨具备模拟呼吸机操作界面，导师开启呼吸机界面考核学员对呼吸机的基本操作，是¨否¨可以调节              等（如：潮气量等）内容；

- 在场景演练过程中，导师是¨否¨可以随时添加批注或标记，是¨否¨可以使用虚拟计时器设置病程时长；

- 模拟演练结束后是¨否¨会生成模拟日志，日志包含                  等（如：学员操作内容等），是¨否¨可以储存或打印；

- 模拟器是¨否¨可以额外增加平板电脑或手机，将平板电脑作为记事本，接收纸质图样的心电图、影像资料、以及作为观察者为模拟场景给出评价和编写评语；

- 软件功能：

- 21.1.系统以         （如：电脑）为载体，是¨否¨可以通过局域网络建立连接，导师机学生机是¨否¨可分别连接不同互联网，是¨否¨可使用验证码进行远程连接；

- 21.2.是¨否¨具备监护界面拓展功能，是¨否¨可增加平板电脑，作为从属监护界面，监护界面中的图像分布以及调节功能是¨否¨与真实监护仪一致，是¨否¨具备投屏功能；

- 21.3.导师控制软件是¨否¨能够自主创建模拟案例，设置病人基本信息，是¨否¨可一键式自动运行模拟场景和手动切换；

- 21.4.导师是¨否¨可以预先设置考核项目，是¨否¨可给予评分和评语；

- 21.5.系统是¨否¨具备场景创建模块，是¨否¨同时可以设置病程运行时长、转换条件、所使用的监护界面、考核的项目、影像资料、检查报告等（如不可设置的，请用删除线表示。如：病程运行时长）；

- 21.6.用户是¨否¨可用手机在软件商店中免费下载同一品牌的投票软件，作为观察者为演练情况给予评分和评语；

- 22、系统是¨否¨具备云共享功能，使用系统编辑案例的客户是¨否¨可以免费上传优质案例至云平台，是¨否¨可下载优质病例开展模拟培训；

- 三、配置清单：（请详述）

# 高仿真护理人

- 模拟人是采用           （如：成年男性），按照        （如：1:1）比例制作；

- 采用         材质，皮肤特征请详细描述 ；

- 是¨否¨内置金属骨架关节设计，                    等（如：双侧肘关节）关节能实现自然旋转，是¨否¨不需螺丝固定或额外支撑，可摆放各种护理体位；双手十指关节是¨否¨可弯曲，自行固定；

- 模拟人是¨否¨采用一体化成型工艺，四肢覆盖无缝整体皮肤，仿真度高；

- 眼部和耳部特征，请表述；

- 模拟人头部是¨否¨可左、右偏转，是¨否¨可向下低头，转动灵活；

- 膝关节是¨否¨可以正常屈膝，是¨否¨可以正常弯曲90°；

- 手指关节是¨否¨可正向弯曲；

- 是¨否¨配有病变关节模型，可进行真实病例的示教（如有，请表述）；

- 模拟人的导尿模块和灌肠模块采用         设计，连接密封，操作时不漏液，是¨否¨具备尿道口、阴道口、阴蒂等，肛门括约肌，是¨否¨可操作保留和不保留灌肠；

- 模拟人乳房模块是¨否¨有病灶（如有，请表述）；

- 实训功能项目包括：                             等（如：锁骨下静脉置管护理）。

# 48.复苏模拟人

- 模型整体情况

- 1.1系统主要包括：                        ；（如：模拟病人1台等）；

- 1.2成年人体格外观，皮肤采用        材质，主体结构          材质 ，皮肤及组织的触摸感是¨否¨接近正常人体的触摸感，是¨否¨有明确的胸部骨性标志；

- 1.3气道：是¨否¨能提供逼真的感觉，至到声带的完整解剖让用户的基本和中级气道管理技巧得以完善；

- 1.4 准确的气道解剖是¨否¨可让学生使用不同的气道工具，逼真地练习基本和中级的气道处理；

- 1.5 是¨否¨可按额托颌，打开气道，空气流入肺部。下颚是¨否¨可真实移动；

- 1.6 各种气道管理：                     （如：复苏球通气等）。肺部是¨否¨可更换，是¨否¨容易拆卸；

- 1.7 导师是¨否¨可以透过平板电脑关闭气道以模拟气道阻塞；

- 1.8是¨否¨具备自主呼吸增强模拟培训的逼真性，教师是¨否¨也可利用遥控器对自主呼吸进行操控；

- 1.9 是¨否¨可进行胸外按压练习；

- 1.10 是¨否¨可以应用压环状软骨 (Sellick手法)，学生可学习在正压通气时如何减低空气进入食道的危险；

- 1.11 气道参数可设定，如                     等（如：呼吸率等）；

- 静脉注射手臂，可行：                            （如：手背静脉等）；

- 是¨否¨可行血压测量手臂；

- 3.1 收缩压与舒张压是¨否¨可设定，是¨否¨可听诊科罗特科夫音，是¨否¨可与心电图同步；

- 3.2 听诊间隙是¨否¨可开/关，音量是¨否¨可调整；

- 3.3 脉搏是¨否¨可调整；

- 是¨否¨可进行除颤，       J；

- 是¨否¨具备脉搏；

- 5.1 是¨否¨自动产生的脉搏，包括：         （如：颈动脉等），是¨否¨可与心电图同步；

- 5.2 脉搏是¨否¨可调整，弱、正常、强，脉搏是¨否¨会根据血压的改变而改变；

- 5.3 颈动脉是¨否¨与心电图同步，触诊时是¨否¨会自动激活；

- 是¨否¨具备声音功能；

- 6.1 学生是¨否¨可听诊心音和呼吸音，模拟人是¨否¨可发声，让学生练习评估和诊断；

- 6.2 是¨否¨内置扬声器，在病例运行中是¨否¨可发出预先设定的声音，或发出实时响应；

- 6.3 呼吸音、心音等声音是¨否¨能同时设定；

- 6.4 是¨否¨具备人声；

- 是¨否¨具备心电图监测；

- 7.1      个3导联心电图的接口；

- 7.2 心律是¨否¨可设定；

- 7.3 心电图是¨否¨可编辑，是¨否¨可设定运行心律，包括：       （如：设定等待心律等）；

- 是¨否¨配有无线平板电脑；

- 8.1 平板电脑的屏幕，是¨否¨可显示模型的状态与操作资料；

- 8.2 平板电脑的主屏幕能显示以下参数：                           等（如：日志和病例等）。每一种声音的音量是¨否¨可个别控制；

- 病例编辑程序让用户是¨否¨可自行建立病例以符合特定的教学目标；

- 是¨否¨可行瞳孔评估；

- 10.1 是¨否¨同时具备正常、收缩和扩大瞳孔的眼睛（如不能同时具备，请列出）；

- 高级心肺复苏；

- 11.1 在自动和手动模式下是¨否¨可进行心肺复苏时，心肺复苏实时反馈；

- 11.2                 （如：通气量等）可结合图表形式显示详细信息；

- 记录日志

- 12.1是¨否¨具备日志功能，是¨否¨可以记录操作过程及操作中生命体征等变化，是¨否¨可添加评价；

- 12.2日志是¨否¨可保存，供课后讨论和评估用。日志档案和学生数据是¨否¨可下载至计算机；

- 12.3日志档案是¨否¨能自动整合到录像评估系统，包括自动记录学员操作和病人生理状况，便于课后讨论评估；

- 是¨否¨配置在线学习系统，是¨否¨可满足线上、线下混合式学习模式：

- 13.1是¨否¨可使用手机等移动端远程学习和教学；

- 13.2是¨否¨可观看标准示教视频进行技能学习；是¨否¨可组队互学，是¨否¨可在线选择学习者和考察者的角色，是¨否¨可在线记录学习者的所有练习成绩，互学结束后是¨否¨允许互换角色或继续练习；

- 13.3练习模块技能的设置需按照                 内容进行设计（如：操作前思考等）；

- 13.4是¨否¨可供指定学员和指定技能的考核，是¨否¨可记录所有考核成绩，考核模块需按照                 内容进行设计（如：操作前思考等）；

- 13.5是¨否¨可学员上传作业，作业形式为           等形式（如：视频等），学员是¨否¨可查看已学课程，是¨否¨可重新学习和提交作业；

- 13.6学员是¨否¨可查看个人所有历史成绩；

- 13.7是¨否¨具备联系在线客服进行问题的答疑；

- 13.8是¨否¨具备创建自定义的技能库，技能库是¨否¨允许新增或删除技能，新增时可设置             功能（如：技能名称、学习目标等）。

★1、报价请提供相应的价格依据（相关佐证合同）

★2、上述设备如有耗材，请在表格中填写

★3、耗材属性：是专机专用或开放性，请列出

★报价相关参考依据：（其他医院成交价格）

| 品牌 | 产品名称 | 规格/型号 | 其他医院成交价格（须填写日期，医院、价格） |
| --- | --- | --- | --- |

相关扫描件：

4、产品优势

| 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 | 产品优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、产品彩页及相关介绍

5.1、产品性能介绍（彩页）

5.2、技术白皮书（加盖公章）

5.3、主要同类品牌核心技术指标对比表

| 报名产品（品牌、型号） | 其他家产品一（品牌、型号） | 其他家产品二（品牌、型号） |
| --- | --- | --- |

报名公司：                  （盖章）

报 名 人：

日   期：