### 安庆市立医院                   设备预采购项目

报

名

材

料

联系人：

联系电话：

报名公司：

日期：

### 真实性承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                预采购项目的投报；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投报或者以其他方式弄虚作假；

四、不与其他投报人相互串通投报报价，不排挤其他投报人的公平竞争、损害预采购人的合法权益；

五、不与预采购单位或其他投报人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、保证企业及所属相关人员在本次投报中无行贿等犯罪行为；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投报公司（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

目  录

1、报名公司资质

2、所投产品厂家资质

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价（报价相关参考依据）。

4、产品优势

5、产品彩页及相关介绍（技术白皮书）

备注：

1、请严格按本目录顺序及相关要求的格式填写；

2、报名材料正本须按PDF格式提供（须加盖公章）；

3、为便于编辑，报名材料须另提供一份同内容的word文档（无需加盖公章）；参数须严格按<所供设备名称、品牌、型号、参数及报价表格填写>

4、不按要求提交材料的，视为无效报名。

1、报名公司资质：（公司资质证照等）

2、所投产品厂家资质：（医疗器械产品注册证、资质证照等）

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价。（请按此表格填写）

| 品牌 | 设备产品名称 |  | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 耗材产品名称 | 耗材 属性（开放性/专机专用） | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |

必填项：（如有）

### 治疗模式参数

血液净化模式：是□否□同时具备可提供多种治疗模式，（例如：连续性静 - 静脉血滤（CVVH）、连续性静 - 静脉血透（CVVHD）、连续性静 - 静脉血液透析滤过（CVVHDF）、连续性静 - 静脉血液透析滤过前稀释（Pre - CVVHDF）、连续性静 - 静脉血液透析滤过后稀释（Post - CVVHDF）、连续性静 - 静脉血滤前后同时稀释（Pre - post CVVH）、连续性静一静脉血滤（CVVH）等，部分设备还能开展双重血浆置换（DFPP）治疗模式、双重分子吸附治疗（DPMAS）模式、血浆透析滤过（PDF）模式等。如不能同时具备，请用删除线划出，如：连续性静 - 静脉血滤（CVVH）、连续性静 - 静脉血透（CVVHD），如有添加，可补充）

### 流量参数

1、血泵流量：      至        ml/min

2、置换液流量：      至        ml/h

3、透析液流量：      至        ml/h

4、废液流量：      至       mL/h

5、净超滤：净超滤范围常见为      至        ml/h

### 压力参数

1、动脉压力：监测范围      mmHg至      mmHg

2、静脉压力：监测范围      mmHg至      mmHg 。

3、滤器前压力：监测范围      mmHg至      mmHg 。

4、滤过液压力：滤过液压力范围     mmHg至      mmHg。

5、跨膜压：监测范围     mmHg至      mmHg。

### 其他参数

1、稀释模式：是□否□具备多种稀释模式，（例如：前稀释、后稀释、前后同时稀释等。如有添加，可补充）

2、抗凝剂泵：是□否□具备枸橼酸泵，是□否□具备钙泵，是□否□具备肝素泵

3、抗凝模式：是□否□可进行局部枸橼酸抗凝同步补钙治疗模式（CICA - CVVHD/CVVHDF），是□否□可进行全身抗凝，是□否□可进行局部枸橼酸抗凝同步补钙治疗模式（CICA - CVVHD/CVVHDF）+全身抗凝联合使用

3、抗凝泵泵速：注射泵精确度可达±     ml/h，注射泵泵速为   -     ml/h（可调），推注量为  /  或    ~      ml/次。枸橼酸泵泵速    -     ml/h、钙泵泵速    -     ml/h。

4、检测功能：是□否□同时具备超声气泡检测功能、漏血检测功能、数据信息显示及分析系统、动脉压力、静脉压力、滤器前压力、滤出液压力、跨膜压、滤器下降压、滤过分数监测等功能。（如不能同时具备，请用删除线划出，如：超声气泡检测功能、漏血检测功能，如有添加，可补充）

5、加热系统：是□否□对置换液/透析液加热 液体加热加热系统能加热到≥   ℃，或可加热至    -   ℃，以满足高容量治疗需求并防止血液在滤器中停留时间过短影响清除效率，同时可避免温度过高导致溶血。

6、显示屏：是□否□具备液晶触摸显示屏，是□否□具备中文操作系统，版面是□否□具备提示操作步骤，是□否□具备管路安装指南，是□否□具备异常情况在线帮助功能、是□否□具备参数趋势图，参数所在界面是□否□具备可随意调节。

7、平衡秤：平衡秤数量为    个，测量范围为    -     kg。平衡秤是□否□采用上下分区设计，透析液/置换秤在设备上方，废液秤在设备下方

8、是□否□具备中断治疗功能，是□否□具备关爱模式

9、后备电池时间可持续工作       分钟

10、设备电磁防护等级为    级

11、是□否□能提供同品牌原厂管路，是□否□能提供同品牌原厂滤器，是□否□管路、滤器采用分开包装，管路、滤器使用最长使用时长为       小时

设备配置清单：

★1、报价请提供相应的价格依据（相关佐证合同）

★2、上述设备如有耗材，请在表格中填写

★3、耗材属性：是专机专用或开放性，请列出

★报价相关参考依据：（其他医院成交价格）

| 品牌 | 产品名称 | 规格/型号 | 其他医院成交价格（须填写日期，医院、价格） |
| --- | --- | --- | --- |

相关扫描件：

4、产品优势

| 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 | 产品优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、产品彩页及相关介绍

5.1、产品性能介绍（彩页）

5.2、技术白皮书（加盖公章）

5.3、主要同类品牌核心技术指标对比表

| 报名产品（品牌、型号） | 其他家产品一（品牌、型号） | 其他家产品二（品牌、型号） |
| --- | --- | --- |

报名公司：                  （盖章）

报 名 人：

日   期：